Załącznik nr 2 do protokołu

Karta przeglądu okresowego urządzeń central wentylacyjnych

użytkownik/adres: …………………………………………………………………………………………………………..

data wykonania usługi: ………………………...… czynnik chłodniczy/ilość w kg: ……………………….

| Nazwa jednostki | Lp. | Wykaz czynności kontrolnych i konserwujących | Potwierdzenie wykonania | Wartości zmierzone | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali |  |  |  |
|  | 2 | Sprawdzenie działania przepustnic powietrza wraz z siłownikami napędowymi, czyszczenie klap przepustnic w przypadku zabrudzenia, sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych siłowników |  |  |  |
| Centrala | 3 | Sekcja wymiennika – czyszczenie, regulacja pracy |  |  |  |
| wentylacyjna | 4 | Sprawdzenie stanu nagrzewnic, chłodnic i wymienników do odzysku ciepła (uszkodzenia lamel i zanieczyszczenia ),kontrola czystości , szczelności, drożności odpływu skroplin (czyszczenie i udrożnienie w razie konieczności ), czyszczenie skraplaczy |  |  |  |
| Producent …………… | 5 | Sprawdzenie stanu technicznego sekcji wentylatorów centrali w tym sprawdzenie poprawności zamontowania silników elektrycznych, stanu połączeń elektrycznych, a także kontrola ich izolacji elektrycznej; sprawdzenie stanu łożysk silników elektrycznych i głośności ich pracy, ocena stanu i siły naciągu pasów napędowych oraz kół przekładni pasowej - wymiana pasów na nowe w przypadku zużycia, kontrola łatwości obracania łopatek wentylatora, a także stwierdzenie braku występowania bić wirnika. |  |  |  |
| Typ ………………… | 6 | Kontrola pomp obiegowych central wentylacyjnych, w tym ocena stanu połączeń elektrycznych, a także odpowiedniej wydajności pracy |  |  |  |
| Model ………………. | 7 | Sprawdzenie i konserwacja układu zasilania instalacji ciepła technologicznego w zakresie wycieków czynnika grzewczego, sprawdzenie stanu izolacji termicznej instalacji - w razie potrzeby uzupełnienie brakujących fragmentów izolacji |  |  |  |
| Lokalizacja | 8 | Sprawdzenie stanu technicznego nawilżaczy powietrza, w tym w szczególności drożności instalacji odprowadzania kondensatu, a także czyszczenie filtrów i cylindrów nawilżacza |  |  |  |
|  | 9 | Kontrola i konserwacja sekcji filtracyjnej centrali, w tym sprawdzenie stan zabrudzenia filtrów powietrza, wymiana filtrów jeśli zajdzie taka konieczność |  |  |  |
|  | 10 | Kontrola poprawności działania presostatów sekcji filtracyjnej i wentylatorowej |  |  |  |
|  | 11 | Sprawdzenie układu zasilania oraz sterowania centrali w tym kontrola instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, sprawdzenie poprawności pracy układu automatycznej regulacji centralą. Sprawdzenie automatyki i regulacji, kontrola ogólnego stanu pracy centrali, w tym nastaw regulatorów i właściwej regulacji poszczególnych elementów automatyki falowników, siłowników zaworów regulacyjnych, pomp obiegowych, czujników temperatury i ciśnienia, siłowników, przepustnic powietrza termostatów przeciwzamrożeniowych. |  |  |  |
|  | 12 | Czyszczenie zabrudzonych kratek wentylacyjnych w przypadku widocznego zabrudzenia, anemostatów nawiewnych i wywiewnych centrali lub o ile to konieczne zalecenie ich wymiany |  |  |  |
|  | 13 | sprawdzenie czerpni powietrza |  |  |  |

W rubryce potwierdzenie wykonania należy zaznaczyć X             * Należy podać wartości mierzone

ZALECENIA POKONTROLNE                 .......................................................................................................................................................................................................................................... …………    ..........................................................................................................................................................................................................................................................        .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .…….       ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Technik serwisowy												Przedstawiciel zamawiającego

Nr. certyfikatu