Załącznik nr 5 do protokołu

Karta przeglądu okresowego urządzeń klimatyzacyjnych split i multi split

użytkownik/adres: …………………………………………………………………………………………………………..

data wykonania usługi: ………………………...… czynnik chłodniczy/ilość w kg: ……………………….

| Nazwa jednostki | Lp. | Wykaz czynności kontrolnych i konserwujących | Potwierdzenie wykonania | Wartości zmierzone | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | ogólna (słuchowa i wizualna) ocena stanu technicznego urządzenia( sprawdzanie mocowań czystości, wycieki |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna | b | sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna poprawa połączenia |  |  |  |
|  | c | sprawdzenie stanu izolacji termicznej na rurociągach |  |  |  |
| lokalizacja......................... | d | sprawdzenie pracy sprężarki i wentylatora skraplacza |  |  |  |
|  | e | mycie skraplacza (wymiennika ) |  |  |  |
| producent………………… | f | pomiar napięcia zasilania i natężenia prądu kompresora,(podać wartości)* |  |  |  |
| typ……………………. | g | sprawdzenie poprawności ciśnień czynnika chłodniczego(na ssaniu, tłoczeniu) w instalacji chłodniczej wraz z ewentualnym uzupełnieniem* |  |  |  |
| model………………… | h | kontrolę szczelności instalacji chłodniczej |  |  |  |
| Jednostka wewnętrzna | a | ogólna (słuchowa i wizualna) ocena stanu technicznego urządzenia( sprawdzanie mocowań czystości, wycieki) |  |  |  |
| miejsce instalacji………. | b | sprawdzenie stanu czystości filtrów, czyszczenie lub wymiana jeżeli jest wymagana |  |  |  |
| Nr. pom………………… | c | kontrolę działania wentylatora (czyszczenie jeżeli będzie konieczne) |  |  |  |
| nazwa pom……………. | d | ogólne oczyszczenie jednostki w tym czyszczenie i odgrzybianie obudowy i wnętrza jednostki |  |  |  |
|  | e | kontrolę działania automatyki sterującej |  |  |  |
| producent……………. | f | kontrolę działania pilota sterującego |  |  |  |
| typ……………………. | g | sprawdzenie, smarowanie elementów ruchomych |  |  |  |
| model………………… | h | pomiar temperatury powietrza wlotowego i wylotowego * |  |  |  |
|  | i | dezynfekcję wymiennika ciepła, tacy ociekowej, odpływu z zastosowaniem odpowiednich środków przeciwgrzybicznych |  |  |  |
|  | j | sprawdzenie instalacji odprowadzającej skropliny i jej udrożnienie w razie potrzeby |  |  |  |
|  | k | sprawdzenie pracy i czystości pompki skroplin i ewentualne jej czyszczenie ( jeżeli jest ) |  |  |  |
|  | l | sprawdzenie stanu izolacji termicznej na rurociągach, przy niewielkich ubytkach jej uzupełnienie |  |  |  |

W rubryce TAK , NIE należy zaznaczyć X        *Należy podać mierzone wartości

| UWAGI…………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Technik serwisowy NR.certyfikatu Przedstawiciel zamawiającego |  |