Karta przeglądu okresowego nawilżaczy                                            Załącznik nr 6 do protokołu

użytkownik/adres: …………………………………………………………………………………………………………..

data wykonania usługi: ………………………...…

| Nazwa jednostki | Lp. | Wykaz czynności kontrolnych i konserwujących | Potwierdzenie wykonania | Wartości zmierzone | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nawilżacz | 1 | sprawdzenie połączeń elektrycznych zasilających i sterowniczych oraz poboru mocy |  |  |  |
|  | 2 | sprawdzenie połączeń mechanicznych |  |  |  |
| producent……………. | 3 | sprawdzenie i czyszczenie filtrów |  |  |  |
| typ……………………. | 4 | sprawdzenie stanu zbiornika, czyszczenie ,sprawdzenie grzałek |  |  |  |
| model………………… | 5 | kontrola procesu wytwarzania pary |  |  |  |
| lokalizacja……………….. | 6 | sprawdzenie zaworów elektromagnetycznych i działania automatyki i ewentualna korekta nastaw |  |  |  |
|  | 7 | sprawdzenie drożności instalacji zrzutu skroplin |  |  |  |
| W rubryce potwierdzenie wykonania należy zaznaczyć X *Należy podać wartości mierzone |  |  |  |

ZALECENIA  POKONTROLNE

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Technik serwisowy

NR.certyfikatu                                                                                                                                                    Przedstawiciel zamawiającego