Karta przeglądu okresowego osuszaczy                           Załącznik nr 7 do protokołu

użytkownik/adres: …………………………………………………………………………………………………………..

data wykonania usługi: ………………………...…

| Nazwa jednostki | Lp. | Wykaz czynności kontrolnych i konserwujących | Potwierdzenie wykonania | Wartości zmierzone | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| osuszacz | 1 | czyszczenie osuszacza |  |  |  |
|  | 2 | sprawdzenie podłączenia urządzenia do sieci zasilającej – stan wtyczek i kabli |  |  |  |
| producent……………. | 3 | sprawdzenie stanu osłon i obudowy |  |  |  |
| typ……………………. | 4 | pomiar napięcia i pomiar poboru prądu przy pracy urządzenia * |  |  |  |
| model………………… | 5 | czyszczenie i dezynfekcja bakteryjna filtrów powietrza (środkami chemicznymi ) |  |  |  |
| lokalizacja……………….. | 6 | wymiana filtrów w urządzeniach nie posiadających filtrów wielokrotnego użytku |  |  |  |
|  | 7 | przegląd i czyszczenie chłodnic powietrza |  |  |  |
|  | 8 | sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin w urządzeniu i rurociągu odprowadzania wody |  |  |  |
|  | 9 | sprawdzenie funkcji automatycznego załączania i wyłączania osuszacza |  |  |  |
|  | 10 | czyszczenie i mycie obudów urządzeń |  |  |  |
| W rubryce potwierdzenie wykonania należy zaznaczyć X *Należy podać wartości mierzone |  |  |  |

| ZALECENIA POKONTROLNE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Technik serwisowy Przedstawiciel zamawiającego Nr. Certyfikatu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |